关于公布金竹镇第一批农村饮用水水源保护范围的通知（征求意见稿）

各行政村、社区、有关单位：

为切实加强农村饮用水水源地环境保护，保障人民群众饮水安全，让农村喝上放心水、干净水，根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）有关规定，结合我县实际，划定农村饮用水水源保护区。

（1）以小型水库、山塘作为供水水源的，其保护范围为该小型水库、山塘的集水区域；

（2）以河道作为供水水源的，其保护范围为取水点上游1000米至下游100米的水域，两岸纵深不小于50米的陆域，具体可依据自然地理、环境特征和环境管理需要确定（不超过集雨范围）；

（3）以大中型水库作为供水水源的，其保护范围为水库库区的保护范围；

（4）以地下水作为供水水源的，其保护范围为以开采井为中心半径50米的范围（位于河道附近，河水可通过渗透等方式对地下水进行补给的水源地，应结合地下水和河道保护范围划定标准，划定其水源保护范围）。

本文件自发布之日起施行。

附件：1.金竹镇第一批日供水规模200吨以下农村饮用水水源地保护范围汇总表

2.金竹镇第一批日供水规模200吨以下农村饮用水水源地

保护范围（另附）

（此件公开发布）

附件1：

金竹镇第一批日供水规模200吨以下农村饮用水

水源地保护范围汇总表

| 序号 | 水站名称 | 所在乡镇 | 受益行政村 | 受益自然村 | 受益人口（人） | 水源地名称 | 水源类型 | 取水点经纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奕溪村供水站 | 金竹镇 | 茶竹岭 | 奕溪 | 70 | 高斗坑 | 溪沟堰坝 | 118.999347，28.675633 |
| 2 | 老虎岩村供水站 | 金竹镇 | 茶竹岭 | 老虎岩 | 25 | 猪坞内 | 溪沟堰坝 | 119.024470，28.688364 |
| 3 | 苎上村供水站 | 金竹镇 | 茶竹岭 | 苎上 | 126 | 长树源坑 | 溪沟堰坝 | 119.022003，28.687287 |
| 4 | 王村村供水站 | 金竹镇 | 王村 | 王村 | 243 | 干坑源 | 溪沟堰坝 | 119.105427，28.639348 |
| 5 | 回龙寨村供水站 | 金竹镇 | 叶村 | 回龙寨 | 105 | 回龙寨坑 | 溪沟堰坝 | 119.058553，28.643173 |
| 6 | 交塘村供水站 | 金竹镇 | 交塘 | 交塘 | 100 | 交塘坑 | 溪沟堰坝 | 119.098611，28.664670 |
| 7 | 岭内村供水站 | 金竹镇 | 岭内 | 岭内 | 148 | 岭内坑 | 溪沟堰坝 | 119.024207，28.625213 |
| 8 | 叶村村供水站 | 金竹镇 | 叶村 | 叶村 | 145 | 小银坑 | 溪沟堰坝 | 119.078008，28.655342 |
| 9 | 兰蓬村供水站 | 金竹镇 | 兰蓬 | 兰蓬 | 159 | 兰蓬坑 | 溪沟堰坝 | 119.076193，28.597759 |

# Text boxes

遂昌县金竹镇人民政府

2024年4月23日